Kamionka Wielka, dnia 22.02.2012r.

271.1.2.2012

(znak sprawy)

WÓJT GMINY  KAMIONKA WIELKA

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn.

Dostawa betonu C 30/37

- Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres  Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej, w kopercie z opisem: „Oferta na zadanie pn. Dostawa betonu C 30/37 lub osobiście w sekretariacie Urzędu.

  - Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

  - Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia: Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

44114100-3 Gotowa mieszanka betonu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Sukcesywną dostawę betonu cementowego w ilości 160 m3 o następujących parametrach:

Mieszanka betonowa C30/37

      - wymaganie zgodności z PN-EN206-1:2003;

      - klasa wytrzymałości na ściskanie – C30/37, minimalna wytrzymałość charakterystyczna na kostkach fck, cube=37N/mm2;

      - klasa ekspozycji XF4(PL);

      - maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa: D-16;

      - klasa konsystencji – S2;

      - rodzaj cementu – zgodny z wymaganiami klasy ekspozycji, opracowaną i zatwierdzoną recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną technologią robót, warunkami atmosferycznymi podczas prowadzenia robót;

      - rodzaj kruszywa – zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie kruszyw mineralnych do mieszanek betonu cementowego, opracowaną recepturą mieszanki betonowej;

      - właściwości wymagane w celu zapewnienia mrozoodporności betonu – konieczne jest zastosowanie wspomagających domieszek chemicznych do mieszanki betonowej;

      - wymagania dotyczące temperatury mieszanki betonowej – zgodnie z wymogami normy PN-EN 2061:2003;

      - rozwój wytrzymałości – zabezpieczający przed niekorzystnymi naprężeniami skurczowymi betonu;

      - opóźnione wiązanie – ewentualne – w celu przeprowadzenia we właściwy sposób robót związanych  z technologią wbudowania mieszanki betonowej, wykończeniem nawierzchni betonowej oraz pielęgnacją.

Mieszankę betonową dostarczyć należy na miejsce wskazane przez Zamawiającego (drogi gminne) w ilościach określonych przez Zamawiającego w każdorazowym zleceniu. Do Wykonawcy należeć będzie również dostarczenie z każdą partią betonu listwy wibracyjnej o szerokości minimum 3 m do wykonania (wbudowania betonu) nawierzchni drogach gminnych.

Podana ilość betonu 160,0 m3 jest ilością maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamawianego betonu po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie miał prawo do żądania wynagrodzenia tylko za zrealizowaną wielkość dostawy.

- Wymagany termin realizacji zadania: do 30.11.2012r.

- Wymagany okres rękojmi: 12 miesięcy

- Przy wyborze propozycji do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:

  - Cena	-	100 %

  - ..............	-	.............%

  - ..............	-	.............%

- Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

  - Formularz oferty wg załączonego wzoru,

  - Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,

  - Wypełniony i zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia,

  - Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem (przy robotach budowlanych),

  - Kserokopię zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzającą przynależność wykonawcy do Izby na dzień składania oferty (przy robotach budowlanych),

  - inne:

    - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw betonu C 30/37, gdzie wartość przynajmniej 1 dostawy wyniosła 50 000,00 zł brutto – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  z podaniem nazwy odbiorcy, wartości i daty dostawy;

    - dokumenty potwierdzające, że dostawy wykonane zostały lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do Zaproszenia;

- Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie.

W cenę należy wliczyć:

- Wartość usługi/dostawy/robót budowlanych  określoną w oparciu o przedmiar zamówienia,

- Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję o najniższej cenie.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2012r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej, 33 – 334 Kamionka Wielka 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu jej składania.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w imieniu zamawiającego, są:

- Dawid Janik 		Tel. 18 445 60 17 wew. 29

- Tadeusz Krawczyk	Tel. 18 445 60 17 wew. 27

- Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

.....................................................

Wójt Gminy

* Niepotrzebne skreślić

 Niepotrzebne skreślić