Załącznik nr 1

Nr sprawy: 271.2.25.2011

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Kamionka Wielka. w odcinkach:

- Część I – Miejscowość Bogusza:

  - odcinek od działki nr 633/1 do działki nr 24/2 (400,0 mb);

  - od działki nr 24/2 do działki nr 407 (500,0 mb);

  - od działki nr 294 do działki nr 247/8 (800,0 mb do wykonania tylko projekt, podkłady geodezyjne są wykonane).

- Część II – Miejscowość Królowa Górna:

  - od działki nr 994/2 do skrzyżowania z drogą działka nr 931

  - od działki nr 216 do działki nr 321/1

  - od działki nr 332/2 do działki nr 633/1

Łączna długość 2 800,0 mb.

- Część III – Miejscowość Królowa Polska:

  - od działki nr 22/2 do granicy z miejscowością Królowa Górna, tj. do działki nr 994/2.

Łączna długość 3 100,0 mb

- Część IV – Miejscowość Kamionka Wielka:

  - od działki nr 823/2 do działki nr 841;

  - od działki nr 841 do działki nr 1937;

  - od działki 2204 do działki nr 2821/3;

  - od działki nr 152 do działki nr 155

Łączna długość 5 310,0 mb

- Część V – Miejscowość Mszalnica:

  - od działki nr 563/2 do działki nr 635;

  - od działki nr 816/5 do działki nr 169/2;

Łączna długość 2 000,0 mb.

- Część VI – Miejscowość Mystków:

  - od działki nr 516/1 do działki nr 324;

  - od działki nr 601 do działki nr 559/2;

  - od działki nr 340 do działki nr 426/1.

Łączna długość 3 100,0 mb.

- Część VII – Miejscowość Jamnica:

  - od działki nr 568 do działki nr 521/2

Łączna długość 500,0 mb.

Adres obiektu:

33 – 334 Kamionka Wielka

Kod zamówienia według CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Opracował:

Tadeusz Krawczyk

Dawid Janik

- Część opisowa programu.

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej. Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Kamionka Wielka, przedstawiającej optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów funkcjonalno – technicznych, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko oraz terminu wykonania zamówienia.

Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument zamawiającego stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych;

- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac projektowych;

- zawarcia umowy na wykonanie projektu.

- Ogólne wymagania Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień. W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw 
i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Program funkcjonalny określa wymagania dotyczące zaprojektowania i przekazania  dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia;

- opracowania dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

- opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- sporządzenie kosztorysów,

- sporządzenie przedmiarów robót.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Chodnik musi spełniać wymagania dotyczące:

- bezpieczeństwa użytkowania,

- nośności i stateczności konstrukcji,

- ochrony środowiska,

- odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej

- niezbędnych warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

- rodzaj nawierzchni chodnika: kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, szerokości 2,0m (z krawężnikiem);

- na wjazdach do posesji kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej;

- kolor chodnika szary;

- krawężniki betonowe ustawione na ławie betonowej z oporem;

- obrzeża betonowe;

- ewentualne poszerzenie jezdni do 3,5 m

- odwodnienie i kanalizacja deszczowa;

- ewentualne przełożenie sieci teletechnicznej, energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej;

- Uwagi końcowe.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować się:

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

- Informacje ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

- Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie projektu budowy chodnika w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i umowy. Cena oferty powinna zawierać:

- koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych w skali 1:500 (w odcinkach, dla których dokumentu tego Zamawiający nie posiada);

- koszty związane z wykonaniem projektu oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy;

- podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT.