SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEWIERT. Kod CPV :  45.12.99.00-4

l. WSTĘP

1.1 Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przejścia metodą przewiertu przewodów rurowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przejściem metodą przewiertu  i obejmują:

- wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką podsiębierną.

1.4. Określenia podstawowe

- Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały użyte do wbudowania muszą spełniać wymagania norm, posiadać aktualne certyfikaty , świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania i uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

„Ogólnej Specyfikacji Technicznej ”.

3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Przewiert sterowany (horyzontalny) wykonać świdrem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.1. Prowadzenie robót ziemnych

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót należy:

-  wytyczyć oś wykopu  /przewiertu/ ze  szczególnym  uwzględnieniem zmiany

kierunku,

-  zaniwelować  profil  podłużny i założyć  ciąg  reperów  roboczych

-  spełnić  wymogi  normy BN-62/8836 02

Trasę  przewiertu  wyznaczyć  w  terenie  poprzez  dokładne  wyznaczenie  osi  na  każdym  załamaniu .   Punkty  odniesienia trasy  zabezpieczyć  tak  by w  czasie  budowy  istniała  możliwość wykonania  domiarów  sytuacyjnych.  Jako  najmniejszą  liczba  punktów  wysokościowych należy  przyjąć 2 punkty.  Grunt  wydobyty  z  wykopów można  składować  wzdłuż  wykopów  w  odległości  0,50 – 0,70 m z  zachowaniem  skrajni  budowli  wg. PN-69/K-02057 Doprowadzenie  terenu  objętego  robotami   do  poprzedniego  stanu  technicznego  powinno  nastąpić  po  zasypaniu  wykopów  i  zagęszczeniem  gruntu  zgodnie  z  PN-92/B- 06050.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## 6.2. Kontrola jakości

Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić dokumentację z  naniesionymi zmianami  i  uzupełnieniami  wykonanymi w  trakcie  wykonywania robót oraz  dziennik budowy  dla  danego  rodzaju przewodu

Badaniami należy objąć:

-  sprawdzenie  jakości materiałów

-  sprawdzenie  osi przejścia  rurociągu

-  porównanie  wykonanych  oznaczeń i stosowanych  zabezpieczeń

-  sprawdzenie  składowania  ziemi i materiałów

-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  robót

-  sprawdzenie  zagęszczenia  gruntu

Ocena  wyników  badań może  być  uzna  za  pozytywną i zgodną  z  wymaganiami normy, jeżeli wszystkie  badania dają  wyniki pozytywne.

7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 mb.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszelkie  odbiory techniczne częściowe i końcowe wykonywać  zgodnie z                         PN-92/B-10729 i PN92/b –10735.   W skład  tych odbiorów wchodzą:

- sprawdzenie  głębokości i ułożenia  przewodów,

- odbiór  końcowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Całość  prac  należy  wykonać  i prowadzić  zgodnie  z wytycznymi zawartymi w  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci  kanalizacyjnych” – COBRTI INSTAL zeszyt nr: 9