SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

MONTAŻ DŹWIGU

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dźwigu.

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie montażu dźwigu w obiekcie Szkoły Podstawowej w Mszalnicy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

Dźwig osobowy o szybkości 1,7 m/sek z drzwiami automatycznymi, o nośności do 630 kg i wysokości kondygnacji – 3,22m.Wysokość podnoszenia do 12 przystanków.
Dźwig osobowy spełnia wymagania tyczące dostępu do urządzeń osób niepełnosprawnych zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi (Dz.U.75, Dział II, Rodz.9)

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zgodnego z Instrukcją Producenta

4. Transport

Dźwig transportować zgodnie z Instrukcją Producenta środkami transportu.

5. Wykonanie robót

Montaż dźwigu wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta

6. Kryteria oceny jakości i odbioru

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2.

8. Odbiór robót

Odbiór dźwigu wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta

9. Płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego ).

10.  Przepisy związane

Dokumentacja Techniczna.

Instrukcja Producenta.