### ST-03.00.00

### ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1. Przedmiot

- Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji żelbetowych i stalowych  na wszystkich etapach zadania rozbudowa istniejącego zespołu szkolnego  w Mystkowie o obiekt gimnazjum z salą gimnastyczną. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót

2. Zakres robót

Wykonanie słupów żelbetowych, prostokątnych.

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych.

Dostawa i montaż belek i podciągów żelbetowych.

Dostawa i montaż żelbetowych płyt stropowych.

3. Materiały

Beton konstrukcyjny klasy B 20,  stal zbrojeniowa klasy A-II, A-I, stal konstrukcyjna niestopowa znak St3S, ST3SY, drewno okrągłe na stemple budowlane,  deski iglaste obrzynane 25 i 38 mm kl. III, gwoździe budowlane okrągłe – gołe,

4. Sprzęt

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, betoniarka elektryczna, spawarki, prościarka do  prętów , nożyce do prętów, giętarka do prętów, wyciąg, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny.

1.4.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

6. Wykonanie robót

Wykonanie konstrukcji wsporczej ścian.

Wykonanie konstrukcji żelbetowej z płyt stropowych.

7. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.

8. Jednostka obmiaru

Powierzchnia wylewek betonowych (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych.

9. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych

10. Podstawa płatności

Wynagrodzenie ryczałtowe. Elementy płatnicze zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

11. Przepisy związane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań.