Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)

Wykonania i Odbioru Robót

Kod CPV : 45.26.25.22-6 -  roboty murarskie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich w ramach modernizacji kotłowni w budynku zaplecza  Klubu Sportowego „SKALNIK” w Kamionce Małej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem robót murarskich w ramach Robót wymienionych w punkcie 1.1

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Cegła ,  zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 Mpa.

3. Sprzęt

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion  i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

4. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki, wyciąg, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie Robót

Wykucie otworów w ścianach z cegieł, zamurowanie przebić w ścianach z cegieł.

6. Kontrola jakości Robót

Sprawdzenie jakości cegieł, należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu oraz wymagane recepty laboratoryjne (metoda sprawdzania konsystencji zaprawy wg. stożka pomiarowego).

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola :
a) wykonania zapraw,

b) wykonania spoin w konstrukcjach murowych – nachodzenie na siebie na długości równej co najmniej 0,4 wysokości elementu lub 40 mm,

c) największych odchyłek konstrukcji murowych – w pionie 20 mm n a wysokość kondygnacji, poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem, odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na10 m.

7. Obmiar Robót

7.1. Jednostki obmiarowe

(m2) muru  oraz ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, ilość prefabrykatów, wysokość.

8. Odbiór Robót

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa

Budowlanego.

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. Warunki płatności

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie .

10. Przepisy związane

PN-65/B- 14503           Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-68/B- 10020           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302           Wapno suchogaszone do celów budowlanych

PN- 74/B-3000             Cement portlandzki
PN-B-03002:1999         Konstrukcje murowe niezbrojone.